“도시철도 최고의 기업. 일등 Metro”
		서울메트로
수신	수신자 참조
(경유)
제목	종합운동장역 환승통로 내 고객안내부스 시설 보완 요청

1. 서울특별시도시기반시설본부 도시철도토목부-5171호(2013.06.11) “서울지하철 9호선 917공구 930정거장 환승통로 공사에 따른 협조 요청”과 관련입니다.

2. 2호선 종합운동장역 ⇔ 9호선 917공구 930정거장 간 환승통로 설치공사에 따른 환승구간 내 고객안내부스 설치와 관련 안내부스 활용을 위한 시설 보완이 필요하여 아래사항에 대한 조치를 요청하오니, 조속한 시일 내에 조치될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 보완 사항

? 휴대용정산기 및 업무용 PC, 전화기 사용을 위한 배선 가설

? 통화장치(리모트컨트롤러) 사용을 위한 배선 가설

? 자동확산 소화기 설치

※ 고객안내부스에서 직원 업무수행에 필요한 사항임.  끝.

							서울메트로사장
수신자					서울특별시 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도건축부(도시철도건축부장),서울특별시 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도설비부(도시철도설비부장)
주임										차장										영업관리팀장									영업처장34
협조자
시행			영업처-5235									(	2015.04.10.					)		접수			도시철도설비부-3757								(	2015.4.10.					)
우	137-712					서울특별시 서초구 효령로 5(방배동)															/			www.seoulmetro.co.kr
전화								/전송			5389					/	redstar@seoulmetro.co.kr												/	대시민공개