표본검사 현장확인 결과 보고서

결재	담당자	담당자	담당자	검사지도팀장

확인일시	2013. 12. 19.(10 : 00 ~ 12 : 00)
대상명 및 위치	광화문 지하보도 (종로구 신문로1가 1번지)		대표자 및 전화번호	종로구청장 02-2148-1114
관계인	김영종	업종	지하가		소방안전관리자	김선민
자체점검 실시자	대연소방	자체점검 실시기간	2013.10.23		소방시설 관리사	전병호
규 모	양식 철근콘크리트조 지하1층 1개동 연면적 1,505.26㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	-점검 결과보고서 내용 사실과 일치함
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	-소방서 보고서 및 대상처 내용 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	-점검기간 및 소방시설 점검내용 적합함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	-점검기구 이용한 점검 실시함
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	-소방시설관리사 점검 참여함
기타사항	-소방시설 유지관리 철저토록 지도함