SG타워아파트 조치내역서

설비		지 적 사 항 및 조 치 내 용	조 치 보완기간	관 련 근 거
소화설비	소화기구	- 지하1층 주차장 내 수동식소화기 충압불량 2개 교체요함 - 704호 주방용 자동소화장치 불량(1개) 보수요함	2014. 08. 01. 까지	소화기구의 화재안전기준 NFSC101