좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 02. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	역삼동 업무시설 리모델링 공사
신청기관	강남구 건축과
심의번호	3–2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 저층부의 상향조사 방식 및 조명 설치로 인해 주변 건물의 광원침입, 등기구 광원의 노출이 없도록 설치하시기 바랍니다. - 디밍시스템의 제어회로는 각 부분을 분리 운영을 검토하시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 설치 시 등기구 에이밍 및 방수 문제를 고려하여 설치하시기 바랍니다. - 인근 주거지에 빛공해가 발생하지 않도록 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.