좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 02. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마곡지구 도시개발사업 전기공사
신청기관	SH공사 기전사업부
심의번호	3–3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원 이용자들의 이용 목적 및 용도에 따른 공간별 밝기의 계획을 검토하여 주시기 바랍니다. - 조명기구의 조형성을 검토하여 새로운 기능을 가진 조명기구 적용을 권고합니다. - 인근 주거지에 빛공해가 발생하지 않도록 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.