좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 02. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울역 7017프로젝트
신청기관	도시기반시설본부 환경설비과
심의번호	3–4(심의)	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완 후 심의 하는 것으로 유보함. - 블루계열의 조명은 공원 이용자들의 생체리듬에 미치는 영향을 고려하여 검토하시기 바랍니다. - 공원 이용자의 안전을 위해 블루계열의 광원으로 최소 조도를 확보할 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다. - 수목 투사조명의 경우 수목의 수종, 높이, 수령에 따라 조명 방식이 달라야하므로 조명계획을 검토하여 주시기 바랍니다. - 동절기 활엽수를 비추는 조명은 눈부심을 유발 할 수 있으므로 조명기구의 높이 및 조명방식을 검토하여 주시기 바랍니다. - 수목투사등으로 인해 건너편 이용자들의 눈부심 발생이 없도록 검토하여 주시기 바랍니다. - 공원 연결 계단부의 조명계획을 보완하시기 바랍니다. 끝.