좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 02. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한국의 집 경관조명
신청기관	중구 도시디자인과
심의번호	3–5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 한옥 건축물의 특성 상 전선관 및 등기구가 노출되어 미관을 해칠 우려가 있어 이를 고려하여 설치하시기 바랍니다. - 건출물 경관조명 운영은 일몰 30후 점등하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.