좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 6. 9(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	2015년 공원등 시설개선 사업
신청기관	광진구 공원녹지과
심의번호	31– 2(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 등기구 선정시 공원의 특성에 맞는 등기구 디자인 고려하여 선정 권장 - 기존 공원등 빛간섭 고려하여 경로당 출입구 등에 균일한 조도확보가 되도록 현장 여건을 재분석하여 폴 재배치 - 장미어린이공원 조명기구 과다 배치로 조도가 높으므로 폴 재배치와 2등용을 1등용 적용하시기 바랍니다. - 색온도는 4,000k 이하로 적용하시기 바랍니다.