좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 12. 22(화). 15:00 ~ 18:00
신청내용	마곡 힐스테이트 에코 오피스텔 신축공사
신청기관	강서구 도시디자인과
심의번호	76–1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 내용을 보완하는 것으로 조건부 동의함. - 메탈할라이드 광원으로 계획된 조명등기구 광원은 에너지 절약 및 유지보수 측면에서 LED광원으로 권장 - 보행자 공간의 조명기구 설치 시 보행동선에 방해되지 않도록 설치 - 마곡지구 경관가이드라인을 준수할 것. - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.