좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 12. 22(화). 15:00 ~ 18:00
신청내용	경춘철교정비 전기공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	76–2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 내용을 보완하는 것으로 조건부 동의함. - 보행로부분의 안전통행 조도 확보할 것 - 난간조명의 LED바는 매입하여 시공 - 난간조명으로 인한 보행자 눈부심이 발생하지 않도록 설치 - 승강기 조명계획 시 색온도, 휘도를 주변(다리, 계단)조명과 조화롭게 연출할 것 - 철교 하부공간의 간선도로 차량 운전자의 눈부심 등 안전운전에 영향이 없도록 설치할 것. - 빛공해가 발생하지 않도록 설치 및 빛방사허용기준 준수. 끝.