주간 기전설비 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	시 설 명	점 검 내 용	점 검 결 과
수전선로	개폐기 휴우즈 인입케이블 상태 M.O.F	접촉상태 부식여부 발열상태 붓싱등에 이물질, 먼지 부착여부 단자부 볼트류의 조임상태 붓싱단자부 변색유무	양 호
변 압 기	상용 예비	단자부 발열상태 및 변색여부 온도상승 여부 붓싱 및 케이블헷드 이상유무 예비기 이상유무	양 호
수배전반	각종지시계 보호계전기 외함	각종계기 손상여부 영점조정 상태 적정 탭 설정여부 청소상태	양 호
모타,펌프	상용 예비 배관, 밸브류	진동, 소음 상태 윤활유 및 축봉수 누수상태 예비기 가동 상태점검	양 호

*방배가압장  특고압 수,배전반 외함 및 계기 작동상태 점검 –이상없음

*방배가압장  암사인입밸브실 1지 배수펌프 작동상태 점검 –이상없음

*방배가압장  모뎀 통신반 작동상태 점검 - 이상없음

*방배가압장  정류기반 밧데리 전압 및 외함상태 점검 – 이상없음

2015년  1월  19일 ~ 1월  23일                    방배가압장 : 박 범 양