주간점검 일지(2주)

점검일 : 2014.04.04 (금)             점검자 : 박종철,이희천, 남민호, 이창균

구 분		설 비 명		점 검		그리스 주입일
				내 용	결 과	최 근	향 후
2 정 수 장	송수펌프	금천	1호 675kw	소음여부 진동여부 축봉수량 그리스 주입량	이상없음	13.12.13	14.5
			2호 375kw
			3호 375kw
			4호 675kw
	송수펌프	우장산 증산	1호 675kw	소음여부 진동여부 축봉수량 그리스 주입량	이상없음	13.12.16	14.5
			2호 675kw
			3호 375kw
			4호 375kw
			5호 675kw
	공업용수		1호 150kw	소음여부 축봉수량 스크린,진공 그리스 주입량	이상없음	14.03.12	14.7
			2호 150kw
			3호 200kw
	역세펌프	여과지	1호 132kw	소음여부 진동여부 축봉수량 그리스 주입량	이상없음	13.12.13	14.5
			2호 132kw
			3호 132kw
			4호 175kw
		활성탄	1호 150kw
			2호 150kw
			3호 150kw
	방류펌프		190kw	펌프 가동상태 여부 소음 및 진동발생	이상없음
			190kw