주간 점검 일지

점검일 : 2014.12.26(금)              점검자 :박종철,이희천,이창균

구 분		설 비 명		점 검		오일 교체(보충)일
				내 용	결 과	최 근	향 후
2 정 수 장	응집기	1 ~ 10지 모터 감속기		소음여부 진동여부 오일누액	이상없음	14.12.4	15.4
	침전지	슬러지수집기 1 ~ 10지 모터감속기		소음여부 오일누액 근접스위치	이상없음	14.9.25	15.3
		슬러지인발펌프		소음여부 오일상태	이상없음	14.9.18	15.2
	송풍기	여과지 활성탄	1호 132kw	소음여부 필터상태	이상없음	14.9.16	15.2
			2호 132kw
			3호 132kw
			4호 132kw
			5호 132kw
	수충압설비	금천계통		탱 크 수 위 유지 콤프레샤 가동	이상없음	주간 상시 점검
		우장산계통
	배출수침전지	슬러지이송펌프		소음여부 오일상태	이상없음	14.10.7		15.3