한강상수원(팔당댐하류 ～ 잠실수중보) 조류 및 수질 분석결과

(2014년 11월 11일 채수)

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
11/11	강북	12.3	7.5	9.6	2.214	0.024	11.1	1,620	0.0	5.0	우점 조류	-	-	Cyclotella	Pediastrum	-
											총셀수	0	0	1,360	200	60
	암사	13.2	7.7	10.8	2.248	0.025	12.2	3,595	1.1	2.7	우점 조류	Anabaena	-	Cyclotella	Ankistrodesmus	-
											총셀수	15	0	3,030	10	540
	자양	12.2	7.6	10.6	2.477	0.032	15.3	3,700	0.0	4.3	우점 조류	Oscillatoria	-	Cyclotella	Mougeotia	-
											총셀수	60	0	3,380	80	180
	풍납	12.9	7.6	10.0	2.495	0.030	18.4	3,550	0.0	4.1	우점 조류	Oscillatoria	-	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	80	0	3,060	70	340