한강상수원(팔당댐하류 ～ 잠실수중보) 조류 및 수질 분석결과

(2014년 11월 25일 채수)

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
11/25	강북	9.7	7.6	10.8	2.368	0.023	10.0	6,100	2.4	5.6	우점 조류	-	-	Cyclotella	Oocystis	-
											총셀수	0	0	5,960	50	90
	암사	10.2	7.8	11.1	2.346	0.024	10.0	5,350	2.6	5.9	우점 조류	-	-	Cyclotella	Micractinium	-
											총셀수	0	0	5,070	240	40
	자양	10.6	7.7	10.9	2.492	0.033	14.1	4,120	2.2	3.8	우점 조류	-	-	Cyclotella	Ankistrodesmus	-
											총셀수	0	0	3,640	30	450
	풍납	10.1	7.7	11.1	2.452	0.031	9.2	4,640	2.1	6.3	우점 조류	-	-	Cyclotella	-	-
											총셀수	0	0	4,480	0	160