한강상수원(팔당댐하류 ～ 잠실수중보) 조류 및 수질 분석결과

(2014년 12월 1일 채수)

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
12/1	강북	8.1	7.6	11.1	2.351	0.020	8.5	1,380	0.0	0.0	우점 조류	-	-	Cyclotella	Mougeotia	-
											총셀수	0	0	1,220	20	140
	암사	7.6	8.6	11.3	2.412	0.022	10.7	1,490	0.0	4.9	우점 조류	-	-	Cyclotella	Mougeotia	-
											총셀수	0	0	1,350	20	120
	자양	8.7	7.6	10.3	2.483	0.025	10.1	1,760	0.0	0.0	우점 조류	-	-	Cyclotella	Mougeotia	-
											총셀수	0	0	1,490	60	210
	풍납	8.0	7.5	11.6	2.366	0.023	11.1	1,710	0.0	1.2	우점 조류	-	-	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	0	0	1,320	110	280