한강상수원(팔당댐하류 ～ 잠실수중보) 조류 및 수질 분석결과

(2015년 3월 10일 채수)

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
3/10	강북	4.2	8.3	12.8	2.512	0.025	24.4	30,860	4	6	우점 조류	-	-	Cyclotella	Sphaerocystis	-
											총셀수	0	0	30,290	120	450
	암사	5.1	8.4	13.1	2.756	0.034	19.7	26,360	4	3	우점 조류	-	-	Cyclotella	Closterium	-
											총셀수	0	0	25,890	20	450
	자양	4.7	8.4	13.5	2.812	0.035	22.4	23,550	4	4	우점 조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	23,260	20	270
	풍납	3.7	8.3	13.5	2.841	0.038	23.4	30,340	5	3	우점 조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	29,730	50	560