한강상수원(팔당댐하류 ～ 잠실수중보) 조류 및 수질 분석결과

(2015년 4월 21일 채수)

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
4/21	강북	13.0	7.6	10.7	2.401	0.024	15.4	10,410	8	8	우점 조류	-	-	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	0	0	9,500	150	760
	암사	13.7	7.4	10.9	2.334	0.027	7.4	8,725	8	3	우점 조류	Aphanizomenon	-	Cyclotella	Monoraphidium	-
											총셀수	40	0	7,795	60	830
	자양	13.3	7.5	10.2	2.368	0.026	8.0	6,845	8	5	우점 조류	-	-	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	0	0	5,700	85	1,060
	풍납	12.7	7.6	10.8	2.379	0.029	10.5	8,911	8	5	우점 조류	Aphanizomenon	-	Cyclotella	Monoraphidium	-
											총셀수	26	0	7,580	120	1,185