한강상수원(팔당댐하류 ～ 잠실수중보) 조류 및 수질 분석결과

(2015년 4월 7일 채수)

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
4/7	강북	12.7	7.8	11.2	2.248	0.018	13.4	9,130	5	6	우점 조류	-	-	Cyclotella	Oocystis	-
											총셀수	0	0	8,935	110	85
	암사	11.5	7.8	11.1	2.352	0.025	10.7	12,235	7	4	우점 조류	-	-	Cyclotella	Actinastrum	-
											총셀수	0	0	11,080	180	975
	자양	12.0	7.7	10.7	2.488	0.024	14.5	9,845	8	5	우점 조류	-	-	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	0	0	9,385	250	210
	풍납	11.5	7.8	11.7	2.397	0.029	8.8	11,340	6	6	우점 조류	-	-	Cyclotella	Actinastrum	-
											총셀수	0	0	10,160	160	1,020