한강상수원(팔당댐하류 ～ 잠실수중보) 조류 및 수질 분석결과

(2015년 5월 19일 채수)

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
5/19	강북	18.2	7.4	9.2	2.414	0.022	8.6	4,420	6	3	우점 조류	-	Phormidium	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	0	220	3,650	145	405
	암사	18.8	7.6	9.9	2.478	0.03	14	6,365	5	4	우점 조류	Oscillatoria	Phormidium	Cyclotella	Micractinium	-
											총셀수	90	320	5,410	305	240
	자양	19.2	7.5	9.6	2.512	0.032	11.4	3,370	5	2	우점 조류	-	Phormidium	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	0	320	2,835	180	35
	풍납	18.8	7.6	9.8	2.535	0.035	12.5	4,060	5	4	우점 조류	-	-	Aulacoseira	Micractinium	-
											총셀수	0	0	3,820	180	60