한강상수원(팔당댐하류 ～ 잠실수중보) 조류 및 수질 분석결과

(2015년 6월 8일 채수)

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
6/8	강북	21.3	7.7	9.0	1.914	0.014	7.1	1,853	3	3	우점 조류	Oscillatoria	Phormidium	Cyclotella	Scenedesmus	-
											총셀수	29	220	1,544	28	32
	암사	22.4	8.1	8.7	2.016	0.02	12.3	3,196	4	3	우점 조류	-	Phormidium	Fragilaria	Scenedesmus	-
											총셀수	0	70	2,790	112	224
	자양	22.3	7.8	10.0	2.043	0.021	8.6	1,984	4	3	우점 조류	-	-	Fragilaria	Dictyosphaerium	-
											총셀수	0	0	1,720	108	156
	풍납	22.0	8.0	9.8	1.962	0.019	9.9	2,340	5	3	우점 조류	-	-	Fragilaria	Schroederia	-
											총셀수	0	0	1,916	252	172