- 복합 건축물에 대한 선제적 화재안전 강화를 위한 -

『주상복합아파트』화재 안전대책 추진 계획

2023. 6.

도봉소방서 예방과

『주상복합아파트』화재 안전대책 추진 계획

❖ 주상복합아파트에 대한 선제적 예방관리 및 신속한 재난대응 강화를 위한 소방안전 대책임.

	Ⅰ		추진근거 및 배경

❍ 예방과-3121(2023.4.11.)호『2023년 집중 소방안전관리 대책 알림』

❍ 2023년 화재의 예방 및 안전관리 세부 시행계획(서울)

❍ 주상복합아파트 취약요인 사전제거 등 화재 안전관리 강화 필요

	Ⅱ		추진 개요

□  기    간 : 2023. 6. 8.(목) ~ 6. 30.(금)

□  대    상 : 19개소〔붙임 참조〕

□  주요내용

❍ (안 전 조 사) 소방시설 유지관리 및 화재예방조치 이행여부 확인 등

❍ (안전컨설팅) 주상복합아파트 관계인 및 입주민 화재안전을 자 대표 등

❍ (서한문안내) 주상복합아파트 입주자 대표에 화재안전을 위한 서한문 발송

❍ (대 응 훈 련) 급격한 연소확대 및 장시간 진화작업 등을 반영한 진압훈련

❍ (교육및홍보) 입주민들을 상대로 한 화재안전 및 대피방법 교육 및 홍보

(옥상문 자동개폐장치 설치 등)

	Ⅲ		세부 추진계획

□ 주상복합아파트 화재안전조사 (검사지도팀)

❍ 기    간 : 2023. 6. 8.(목) ~ 6. 30.(금)

❍ 대    상 : 주상복합아파트 19개소(*대상중 30%이상 실시)

❍ 방    법 : 화재안전조사 운영(2인 1조 3개조)

❍ 주요내용

- 주요 소방시설(스프링클러, 자동화재탐지설비 등) 정상작동 여부

- 비상구 및 피난통로 등 피난 방화시설 적정 관리 여부 등

- 화재취약요인 제거 등 화재안전컨설팅 병행

- 주택내 주택용소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 설치 안내 등

□ 관계인 및 입주민 화재안전을 위한 안전컨설팅 (검사지도팀)

❍ 기    간 : 2023. 6. 8.(목) ~ 6. 30.(금)

❍ 대    상 : 주상복합아파트 19개소

❍ 방    법 : 화재안전조사 운영(2인 1조 3개조) 현장방문 안전컨설팅

❍ 주요내용

- 소방시설 및 비상구 등 피난·방화시설 관리유지 철저

- 전기용품 안전사용 및 화기취급 주의 등 취약요인 제거

-「불나면 대피 먼저」 및 화재 시 긴급 대피방법 등 지도

- 화재초기 소화기 및 옥내소화전 사용방법 등 안전교육 등

□ 화재안전‘서한문’발송 (예방팀)

❍ 기    간 : 2023. 6월 중

❍ 대    상 : 19개소

❍ 방    법 : 소방서장 명의 화재안전 서한문 발송

❍ 주요내용

- 소방시설 사용법을 익혀둡시다.

- 비상구 및 피난통로를 확보합시다.

- 소방차 통행로 확보 및 세대 내 대피공간이나 경량칸막이를 확인합시다.

- 옥상문 개방 또는 자동개폐장치 설치 안내 등

□ 주상복합아파트 현지 적응훈련 (현장대응단, 안전센터)

❍ 기    간 : 2023. 6월 중

❍ 대    상 : 19개소

❍ 주요내용

- 소방차 부서위치 및 건물내부 진입동선, 피난대피로 등 확인

- 팀 단위 소방전술 및 대상별 실제 상황을 가상한 훈련 실시

- 화재 시 신속한 인명구조 및 구조대상자 피난 대피훈련 등

※ 2023년 봄철 소방안전대책 추진 대상은 갈음 처리

□ 관계인(입주민)을 상대로 한 안전교육 및 홍보 (홍보교육팀, 현장대응단, 안전센터)

❍ 기    간 : 2023. 6월 중

❍ 대    상 : 19개소

❍ 방    법 : 안전컨설팅 및 현지 적응훈련과 병행 실시

❍ 주요내용

- 입주민을 상대로 한 화재안전 교육 및 전기용품 안전사용 홍보

- 피난 계단 적치물 적재 금지 및 화재시 대피방법 교육

- 화재 초기 대응 피난방법과 소화기, 소화전 사용법 교육 등

	Ⅳ		행정사항

○ 주상복합아파트의 화재예방 및 다수 인명피해 방지를 위해 입주민을 상대로 한 화재대피 및 초동조치 사항 교육에 철저를 기해 주시고

○ 추진 결과는 2023. 7. 5(수)한 예방과로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 아파트 화재예방 안내문 2부.

2. 아파트 세대 점검의 날 체크리스트 1부.

3. 주상복합아파트 화재 안전대책 추진 결과(서식) 1부.  끝.