□ 주요공사장 현황(총괄)

(단위 : 백만원)

계	계	관리단속과	도로보수과	시설보수과	교량보수과	기 전 과
건수/사업비	8건/15,956	-	1건/8,400	5건/4,456	1건/3,000	1건/100

□ 주요공사장 현황

연번	사 업 명	사 업 개 요	사업기간	예산액 (백만원)	비 고
계	8개 사업
1	포장도로 보수공사	․포장도로정비(t=5cm,개질) A=1,000a ․포장도로정비(t=5cm,일반) A=1,000a ․배수성포장 A=600a ․맨홀정비 1,000개소	2014.2월 ~ 2015.2월	8,400	도로보수과 (도시개발 특별회계)
2	개봉고가 보수공사	․교면 재포장 : 1,535㎡ ․아스콘 재포장 : 3,124㎡ ․콘크리트 단면보수·표면처리 : 1,800㎡ ․기타공사 : 배수시설, 신축이음, 교좌장치 보수 등	2014.5월 ~ 2014.12월	1,500	시설보수과 (도시개발 특별회계)
3	개봉고가 보수공사 (2013년 이월사업)	․재포장 : 2,956㎡ ․표면보수 : 276㎡ ․단면보수 : 85㎡	2013.8월 ~ 2014.4월	716 (총931)	“
4	화곡터널외 2개소 정비공사	화곡터널 ․균열보수 : 82m ․표면보수 : 10㎡ ․아스콘 포장(신축이음) 보수 2,500㎡	2014.5월 ~ 2014.12월	250	“
		공항입구 지하차도 ․콘크리트 단면보수 : 271㎡ ․콘크리트 표면보수 : 197㎡ ․균열 주입보수 : 62m ․아스콘 포장 보수 250㎡	2014.5월 ~ 2014.12월	200	“
		양화교 ․콘크리트 표면처리 476㎡, 단면보수 73㎡, ․아스콘 포장 보수 180㎡ 등	2014.5월 ~ 2014.10월	250	“
5	여의2교 보수공사	․균열보수 : 370m ․신축이음 보수․보강 : 100m ․기타(폐기물처리 및 기타) 1식	2014.5월 ~ 2014.12월	730	“

연번	사 업 명	사 업 개 요	사업기간	예산액 (백만원)	비 고
6	신정교외 2개소 보수공사	신정교 ․단면보수(t=30mm) : 63㎡ ․균열보수(0.3mm 이상) : 645m ․교량받침 도장보수 : 290개소 ․강박스 내부 도장보수 : 207㎡ ․아스팔트 균열, 배수시설 정비, 볼트풀림 및 탈락 재체결 등	2014.5월 ~ 2014.12월	170	시설보수과 (도시개발 특별회계)“
		가리봉철도고가 ․콘트리트 단면보수 : 500㎡ ․콘크리트 표면처리 : 1,300㎡ 등	2014.5월 ~ 2014.12월	350	“
		오류고가차도 ․신축이음 교체 : 52.8m, ․보행 육교 정비(계단 보수) : 2개소 ․콘크리트 균열보수 283m, 표면처리 522㎡ 등	2014.5월 ~ 2014.10월	240	“
7	가양대교 보수공사	․북단 램프 및 방호벽 도장 : 18,550㎡ ․남단램프(부분) 도장 : 3,000㎡	2014. 3월 ~ 2014.11월	3,000	교량보수과 (도시개발 특별회계)
8	지하차도 노후 기전 시설 보완공사	․저압배전반 교체 : 3개소 (구로역, 신도림, 등촌지하차도) . ALTS 교체 : 1개소(화곡터널)	2014. 3월 ~ 2014. 6월	100	기전과