주요 심사내용

□ 공 사 명 : 난곡터널 보수공사

□ 사업개요

위 치	관악구 신림동 산 197~1623
공사개요	방음벽 설치 376m, 공동구 재설치 376m, 기타 부대공
공사기간	2018.7~2018.11

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	545,653	천원
○	심사금액	:	494,291	천원
○	절 감 액	:	51,362	천원
○	절 감 률	:	9.4	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정

- 케미컬약액 : 149원/㎖ → 36원/㎖ 등

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 산업안전보건관리비 : 2.93%+5,349천원→2.93%(5억미만)

- 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 : 0.41%→0.49%(전문공사)

- 철근콘크리트깨기 : 고철공제는 별도내역으로 반영

- 잡철물 설치 : 중복물량 제외

- 옹벽벽체천공 : 서울형품셈 적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 도막형바닥재, 강관동바리 등의 시방서 및 도면 보완(시공방법, 자재단위수량 등)후 발주

○ 관급자재비, 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)