주요 심사내용

□ 용 역 명 : 남현소공원 지하주차장 건설 기본 및 실시설계용역

□ 사업개요

용역개요	◦ 요청기관 : 관악구청(교통행정과) ◦ 용 역 비 : 367,316천원 ◦ 용역내용 : 지하주차장(96면) 및 지상공원 기본 및 실시설계 ◦ 용역기간 : 착수일로부터 180일까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	367,316	천원
◦	심사금액	:	366,311	천원
◦	절 감 액	:	1,005	천원
◦	절 감 률	:	0.3	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 모래 : 28,000원/㎥→25,000원/㎥

◦ 일위대가 조정

- 더블코아바렐, 드라이브파이프슈 : 자재단가 수식오류 수정

- 지반조사 시추장비 설치, 철거 : 표준품셈17-1-1 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 실내시험(함수량, 비중시험, 체분석시험, 액성한계, 소성한계)에 대한 시험종류 및 횟수 등 세부내용을 과업내용서 등에 표기하여 용역발주

◦ 이설비(설계ve심의비, BF 수수료, 기타민원처리비용 등)은 심사제외