주요 심사내용

□ 공 사 명 : 대치사거리~휘문고교사거리간 송배수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	대치동961~대치동968-2
공사개요	- 노후 송배수관 정비 ․ D=300~600㎜, L=646m
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	573,370	천원
○	심사금액	:	527,274	천원
○	절 감 액	:	46,096	천원
○	절 감 률	:	8.0	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 환율 : 1,065.5원/$ → 1071.4원/$(2018년 연도초 최초환율)

- 휘발유 : 1,490.1원/ℓ → 1,502.8원/ℓ(2018년 3월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,304.7원/ℓ → 1,319.8원/ℓ(2018년 3월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 각재(외송) 407,185원/㎥ → 369,000원/㎥ 등 15개 자재단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 아스팔트포장절단: 표준품셈10-4-2(9)적용

- 강관절단: ’18년 품셈 보완, 표준품셈16-2-2(4)적용

- 강관도장: ’18년 품셈 보완, 표준품셈16-2-2(3)적용

- 컨테이너형 가설사무실, 창고 조정 : 자재인도조건 반영(현장도착도)

◦ 단가산출서 조정

- 굴삭기(브레이커) 조합 조정 : 표준품셈 9-3적용

- 공기압축기 조정 : 건설기계운전사 → 일반기계운전사(17년 개정사항 반영)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)