<공  사>

주요심사내용

□ 공 사 명 : 도림고가 보수공사

□ 사업개요

위 치	서울시 영등포구 문래동 36 ~ 도림동 159
공사개요	받침교체 12개소, 강교도장 2,540㎡, 기타 보수공 1식
공사기간	2018.5.~11(7개월)

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,479,480	천원
◦	심사금액	:	1,386,567	천원
◦	절 감 액	:	92,913	천원
◦	절 감 률	:	6.3	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 합판 : 9,962원/㎡→8,120원/㎡ 등

◦ 일위대가 조정

- 무수축몰탈 : 노무품 제외(표준품셈6-6-1)

- 콘크리트절단 : 표준품셈10-3-2-3 적용

- 솔플레이트제작및설치 : 설치품 할증 반영

- 보호막 : 표준품셈2-8-4 적용

- 공중비계 철거 : 설치품의 60%→70% 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 강교도장 세부내용 시방서에 명기 후 발주

· 3회 도장은 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

· 4회 도장은 3회 도장 00분 경과 후 00kg(t)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

◦ 폐기물처리비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)