<공  사>

주요심사내용

□ 공 사 명 : 도림천복개(좌안)내진성능개선공사

□ 사업개요

위 치	도림천복개(좌안)
공사개요	기둥보강(1구역) 526m, 기둥보강(2구역)566m, 기타 1식
공사기간	2018.3.~11.30

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	3,545,700	천원
◦	심사금액	:	3,501,659	천원
◦	절 감 액	:	44,041	천원
◦	절 감 률	:	1.2	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 아스팔트콘크리트(13mm) : 230,000원/톤→155,000원/톤

◦ 일위대가 조정

- 간접노무비 : 11.3%→12.8%

- 기타경비 : 6.2%→8.2%

- 일반관리비 : 6%→5.0%

- 교통안전원, 교통안전시설 : 경비처리

- caf(마감페이트) : 표준품셈건축17-3-2 적용

- 물푸기 : 표준품셈8-32 적용 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 단면보강공법 마감페인트 세부내용 시방서에 명기(칠횟수, 자재단위 수량 등)후 발주

◦ 관급자재비, 폐기물처리비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)