주요 심사내용

□ 사 업 명: 도봉로 38길 27 주변(3구간) 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	강북구 도봉로38길 27 주변
공사개요	- 사각형거 보강(1.25m×1.0m~1.25m×1.0m) L=1,019m, A=2,299.84m - 기타 부대공 1식
공사기간	2021. 4. ~ 9.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	758,230	천원
◦	심사금액	:	756,860	천원
◦	조 정 액	:	1,370	천원
◦	조 정 률	:	0.18	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재 조정

- 휘발유: 1,468.5원/L, 경유 : 1,287.5원/L (2021년 4월 서울지역 대리점 가격) (증 682천원)

◦ 일위대가 조정 등

- 철근 방청제 도포: 공구손료 및 잡재료비 조정(품셈건축11-2-1)

◦ 제경비율 조정

- 고용개선지원비: 3.0%→3.4%(추정가격 5억원~30억미만)(증1,174천원)

- 일반관리비: 6.0%→5.5%(전문공사 5억원~30억미만)(감2,898천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정기술 선정심의 대상 : 심의 완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요