주 요 심 사 내 용

▣ 공 사 명 : 배봉산 군부대 철거공사

▣ 사업개요

위 치	전농2동 산32-20번지(배봉산근린공원)
공사규모 (내용)	1) 철거공 철근구조물철거 509㎥, 무근구조물철거 48㎥, 벽돌철거 38㎥, 철재철거 13ton, 콘크리트블록철거 106㎡, 콘크리트포장철거 60㎡, 폐기물상차 1,547ton, 고재처리 39ton 등 2) 기반조성공 절·성토 965㎥, 잔디 1,021㎡, EGI가설울타리 188m, 목계단 15단, 로프휀스 104.3m, PE배수로 34m 등
공사기간	2015.10. ~ 2015. 12.

▣ 심사결과

심사요청금액	심사평가금액	절 감 액	절 감 율
123,306,300원	117,271,000원	6,035,300원	4.89%

※ 관급비/이전비는 심사 제외

▣ 주요 심사내용

○ 제경비 적용 적정성 심사                     ○ 내역서 비목 적정성 심사

○ 일위대가 적용 적정성 심사                    ○ 물량 산출근거 적용 적정성 심사

▣ 세부 심사내역

○ ‘2.산근 인력 소운반(L=40m)’ 적재운반 적하 인원수 조정 : 2인 → 1인

- 69,973원 → 34,986원 (△34,987원)

※ 건설공사 표준품셈(토목부문 9-3 지게운반) 적용

○ ‘3.산근 리어카 소운반(L=20m)' 적재적하시간(t) 조정 : 5분 → 4분

- 21,818원 → 17,599원 (△4,219원)

※ 현장시공능력 감안 조정

▣ 기타사항

○ 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 방법 등이 있는 경우 자체 반영하고 결과 송부

○ 감사담당관-2187(2014.03.20)호『2014년 건설공사 하도급 공정거래 추진계획』에 의거 하도급 계약시 표준계약서 및 하도급 직불제 시행하고 하도급 관련 노임 체불 및 대금 체불이 발생하지 않도록 공사장 관리에 철저를 기하시기 바람