주요 심사내용

□ 공 사 명 : 암사동462~명일동309-1 간 외1개소 송배수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	암사동462~명일동309-1 외1개소
공사개요	D= 300~1,500mm, L= 1,535m
공사기간	착공일로부터 222일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,918,543	천원
○	심사금액	:	1,866,887	천원
○	절 감 액	:	51,656	천원
○	절 감 률	:	2.7	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 산소 : 2.7원/L→1.91원/L 등

○ 일위대가

- 하수도 복구공(흄관) 450mm,600mm : 표준품셈6-6-3적용 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)