주요 심사내용

□ 공 사 명 : 1정수장 응집지 정류실 보수공사

□ 사업개요

위 치	암사아리수정수센터 1정수장 응집지 정류실
공사개요	단면보수2,032㎡, 바닥보수1,672㎡, 균열보수 176m
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	600,000	천원
○	심사금액	:	594,770	천원
○	절 감 액	:	5,230	천원
○	절 감 률	:	0.87	%

□ 주요 심사내용

○ 재료비

- 유류비 : 5월적용 경유1,872.5원, 휘발유 1,807.2원적용(증12천원)

- 콘테이너 : (3*3*2.6):2,059000원→1,783,595원

- 비계기본틀 : 30,000원→26,960원(감4천원)

- 가새 : 18,600원→8,000원(감16천원)

○ 내역서 일위대가, 산근

- 부대공 : 합계오류 수정

제비율

- 간접노무비 : 13.8%→13.7%(감142천원)

- 일반관리비 : 6%→5.5%(감2,531천원)

- 산업안전보건관리비  : (재+직노)*2.93%*적용(감1,417천원)

- 기타경비 : 9.0%→8.4%(감2,334천원)

- 고용개선지원비 : 주휴수당원가반영비율비율 3.2%→4.5% 7개월→6개월

(증2,663천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정기술 선정심사 여부: 있음(레이공법 특허제[10********호])

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)