주요 심사내용

□ 공 사 명 : ‘22년 동부수도사업소 관내 상수도 긴급누수복구공사

□ 사업개요

위 치	광진구, 성동, 중랑구, 동대문구(구리 남양주 일부 포함)
공사개요	긴급누수복구 1,500개소, 불용관 500개소
공사기간	착공일로부터 2023년 6월까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	3,630,000	천원
○	심사금액	:	3,580,940	천원
○	절 감 액	:	49,060	천원
○	절 감 률	:	1.35	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정(감18,354천원)

- 주름마디 스테인레스 강관 등 19종 조정

○ 일위대가

- 보도블록인력철거 : 인부임품 조정 표준품셈1-10-22(감616천원)

- 보도블록인력철거 : 인부임품 조정 표준품셈1-10-22(감616천원)

- 조인트 접합공 : 품조정 표준품셈6-2-2(감1,517천원)

- 도로경계블록 설치 : 품조정 표준품셈1-9-2(감1,517천원)

- dr조인트 접합공 : 품조정 표준품셈6-2-2(감1,517천원)

○ 중기단가산출

- 잔토운반 : 운반평균속도, 적하시간 조정 표준품셈8-2-8(감6,991천원)

- 환토운반 : 운반평균속도, 적하시간 조정 표준품셈8-2-8(감7,11천원)

- 파쇄물운반 : 운반평균속도 적용, 적하시간 조정 표준품셈8-2-8(감645천원)

○ 제비율 등

- 건설하도급 발급수수료 전문공사 제외(감1,509천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)