주요 심사내용

□ 공 사 명 : 내부순환로 교면포장 개량공사

□ 사업개요

위 치	내부순환로(홍지문터널 ~ 월곡분기점)
공사개요	노면절삭 및 아스팔트 덧씌우기(8cm) 868.45a 등
공사기간	2014. 8. ~ 2016. 12.

□ 심사평가 결과

◦	요청금액	:	7,549,300	천원
◦	심사금액	:	7,519,600	천원
◦	절 감 액	:	29,700	천원
◦	절 감 률	:	0.4	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,788.1원/L→1,787.7원/L (2014.4월 서울기준 주유소 판매가)

- 경  유 : 1,624.6원/L→1,622.4원/L (2014.4월 서울기준 주유소 판매가)

- 합판 9,576원/㎡→7,622원/㎡ 등 자재단가 조정

【일위대가 등】

◦ 차선규제봉 설치

- 특별인부 0.04, 보통인부 0.06→보통인부 0.04 (품셈 12-6-1)

◦ 성형줄눈 설치

- 특별인부 0.5 → 특별인부 0.003, 보통0.004 (품셈 12-3-2)

【제비율】

◦ 건설기계대여대금 0 → 0.49%

◦ 일반관리비 5.5% → 4.8% (2014.4.1. 조달청 제비율 전문공사 적용)

□ 그 밖의 사항

◦ 계약심사에 따른 설계도서, 지침서 등 재작성 및 물량 재확인 후 사업발주

◦ 폐기물처리비, 이설비, 관급자재비 등은 심사제외(관련기관과 협의 및 별도 검토후 사업시행)