주요 점검 사진

공사명 : 아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사(HDC현대산업개발)              점검일 : 2020.10.15.

내 용	슬래브 일부 수직철근에 부착되어 있는 시멘트 페이스트 제거 요망
내 용	슬래브 거푸집 서포트 수직도 불량부분 보완조치 요망