주요 점검 사진

공사명 : 서울개봉지구 기업형 임대주택 신축사업                                점검일 : 2020.4.16.

내 용	화장실 천장 내부의 각종 구멍 주위 틈막기와 노출된 전선 조치 요망
내 용	정화조 맨홀뚜껑에서 냄새가 새지 않도록 조치 요망