주요 점검 사진

공사명 : 고덕강일공공주택지구13단지아파트 건설공사                           점검일 : 2020.5.21.

내 용	기둥 선타설 부위 상부 기둥철근 편심을 후속공정 진행 시 보완시공 조치 요망
내 용	con’c 타설 전 지수판 주변 흙 등 이물질을 제거하여 본래의 기능을 유지하도록 개선 요망