주요 점검 사진

공사명 : 여의도동31번지 복합시설 신축공사                                   점검일 : 2020.11.17.

내 용	End Top 설치 후 개선 용접부분에 대하여 UT 전수검사 실시 요망
내 용	지하 터파기 PRD 좌굴 계산하여 한계치 이상 굴토 방지 요망