주요 점검사진

공사명	봉천4-1-2구역 주택재개발정비사업	점검일	2023. 10. 4.
지적사항	전기 BOX간섭으로 철근 피복두께 과다
지적사항	철근 야적관리 미흡