주요 점검 사진

공사명: 신반포 6차 재건축                                                 점검일: 2019. 10.8.

내 용	옥상 출입문 무동력 팬 커버 손상 우려
내 용	옥상 통기구 방충망 설치 필요