주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도봉로65길 주변 노후사각형거 보수공사(총차)

□ 사업개요

위 치	도봉로65길 주변
공사개요	- 철근노출 단면복구(t=30mm):172.6㎡ - 단면복구(t=30~50mm):1559.1㎡
공사기간	2018.10.~2019.5.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	641,564	천원
◦	심사금액	:	633,303	천원
◦	절 감 액	:	8,261	천원
◦	절 감 률	:	-1.3	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- 경  유 : 1,393원/ℓ → 1,407원/ℓ(2018년 10월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 컨테이너하우스(사무실): 1,944,000원 → 2,102,400원/개(납품장소도)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 콘테이너형가설창고 및 사무실: 납품장소도 적용

- 산업안전보건관리비: 5억~50억미만 → 5억미만

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 특별시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주