주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서울대공원 치유의 숲 조성공사(1차년도)-토목

□ 사업개요

위 치	서울대공원 치유의 숲
공사개요	- 토 공: 포장깨기27㎥ - 우수공: 잔디수로1031m, 집수정 등
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	135,206	천원
◦	심사금액	:	114,371	천원
◦	절 감 액	:	20,835	천원
◦	절 감 률	:	-15.4	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,104원/ℓ→1,437.7원/ℓ(’18년11월 석유공사 발표)

- 합판:9528원/㎡ →8902원/㎡(물자691) 등

◦ 일위대가 및 단가산출서 조정

- 중기운반비: 표준품셈8-1,3(사)

- 몰탈: 표준품셈15-1-1 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장)는 공사 시방서에 표기