주요 심사내용

□ 공 사 명 : 응암동673-15일대 노후 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	응암동673-15 일대
공사개요	- 노후 하수관로 개량, L=612m(D=3000mm~700mm) - 빗물받이 및 맨홀 103개소 - 아스콘포장 A=45.68a
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	745,690	천원
◦	심사금액	:	736,703	천원
◦	절 감 액	:	8,987	천원
◦	절 감 률	:	1.2	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- 컨테이너(사무실):2,350,000원/동→2,059,000원/동 등

◦ 일위대가 조정

- 하수관절단: 절단기 제외, 표준품셈6-6-3적용 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 시방서 등)가 변경된 사항

은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)