주요 심사내용

□ 공 사 명: 사당4동 재생사업 마을카페 신축공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 동작구 사당동 285-48 외 2필지
공사개요	수목식재, 화계 정원 및 주민 마당 조성 등
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	213,911	천 원
◦심사금액:	175,908	천 원
◦조 정 액:	38,003	천 원
◦조 정 률:	17.77	%

□ 주요 심사내용   (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 부직포 외 3종

- 부직포(300g/㎡): 1,380원/㎡ → 1,140원/㎡ (감8천 원)

◦ 일위대가 조정: 레미콘타설 외 7개 공종

- 레미콘타설(인력): 노무품 및 손료 등 조정(품셈 6-1-1) (감707천 원)

- 계단, 화계: 설치품 조정(품셈 4-2-2, 6-2-2) (감9,563천 원)

- 화계, 앉음벽: 할증 조정(품셈 1-4-1) (감15,111천 원)

◦ 제비율 조정

- 간접노무비: 13.8% → 12.4% (감602천 원)

- 산업안전보건관리비: 1.85% → 1.86% (증14천 원)

- 환경보전비: 0.3% → 0.5% (증288천 원)

- 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료: 0.18% → 0.07% (감159천 원)

- 기타경비: 7.6% → 7.7% (증102천 원)

- 고용개선지원비(주휴수당): 0% → 4.9% (증2,247천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음