주요 심사내용

공 사 명: 새활용센터 신축공사(조경)

사업개요

위 치	서울특별시 노원구 중계동 210-7
공사개요	수목식재, 앉음벽 및 플랜터 설치 등
공사기간	착수일로부터 17개월

심사평가 결과

◦설계금액:	50,404	천원
◦심사금액:	43,235	천원
◦조 정 액:	7,169	천원
◦조 정 률:	14,22	%

주요 심사내용   (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 배수판 외 7종

- 배수판: 8,800원/㎡ → 7,200원/㎡ (감95천원)

◦ 일위대가 조정: 화강석통석 외 14개 공종

- 화강석통석: 할증 조정(품셈 1-3-1) (감1,529천원)

- 수목: 할증 조정(품셈 1-3-1) (감308천원)

- 세덤식재: 노무품 조정(서울형품셈) (감295천원)

- 배수판깔기: 노무품 조정(서울형품셈) (감199천원)

- 판석붙임(습식, 바닥): 노무품 조정(서울형품셈) (감46천원)

◦ 제비율 조정

- 전자인력관리시스템 단말기: 주공종(건축)에 반영 (감2,250천원)

그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인