주요 심사내용

□ 공 사 명 : 1정수장 여과지(4계열)환경개선공사

□ 사업개요

위 치	강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 내
공사개요	- 그라인딩 7009㎡, - 콘크리트 구조물 차열방수(HWA공법) - 바닥정비1410㎡, - 난간정비 912m
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	793,600	천원
◦	심사금액	:	755,898	천원
◦	절 감 액	:	37,702	천원
◦	절 감 률	:	-4.8	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,355원/ℓ→1,319.6원/ℓ(’18년5월 서울지역 주유소 유류단가 적용)

- 외송각재: 407,185원/㎥→369,000원/㎥ 외8개

◦ 일위대가 조정

- 모르타르배합: 표준품셈15-1-1(건축)

- 화강판석 붙이기: 서울형개선품 적용

◦ 내역서 조정

- 일반관리비: 6% → 5.5%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 특별시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주