주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2019년 도로함몰 예방 노후하수관로 보수공사(1권역)

□ 사업개요

위 치	관내 전역(청파동,원효로제1동,원효로제2동)
공사개요	- 하수관로 전체교체 : D300mm ~ D900mm, L=1,798m - 하수관로 부분교체 : D300mm ~ D800mm, 59개소
공사기간	착공일부터 2020.12.31.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,864,400	천원
○	심사금액	:	2,656,760	천원
○	절 감 액	:	207,640	천원
○	절 감 률	:	7.2	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 콘테이너(창고) 3*9: 3,100,000원/개→ 2,487,000원/개 외29종

◦ 제경비율 조정

- 건설기계대여금지급보증서발급수수료 : 0.49%→0.51%

◦ 일위대가 및 중기단가산출 조정

- 운반 및 상차 (DT2.5톤+0.2㎥) : 예정가격 작성요령 적용 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물 처리비, 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)