주요 심사내용

□ 공사명 : 탄천수계 차집관거 준설공사(연간단가계약)

□ 사업개요

위 치	탄천 수계(한강본류, 지천, 처리장내)
공사개요	차집관거 준설 1,185㎥
공사기간	2014. 4 ~ 2014. 12

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	280,000	천원
○	심사금액	:	279,784	천원
○	절 감 액	:	216	천원
○	절 감 율	:	0.1	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정(조달청 가격정보 조사가)

- 콘테이너하우스(3m×6m,창고용) : 2,090천원/동→1,932천원/동

- 콘테이너하우스(3m×6m,사무실용) : 2,530천원/동→1,980천원/동

□ 그 밖의 사항

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인 후 사업발주