주요 점검사진

공 사 명 :	청량리제4구역 도시환경정비사업	점검일 :	2023. 3. 20.
지적사항 :	옥상 Roof Drain 옥상 1개소만 설계되었으므로 기존 커버를 들어올려 배수가 원활히 되도록 조치 바람
지적사항 :	파라펫 판넬 수직 설치 바람