주요 점검사진

공 사 명 :	힐스테이트 신도림역 센트럴 오피스텔 건설공사	점검일 :	2023. 3. 27.
지적사항 :	옥상 P/H 점검용 사다리 고정용 Boltcap 씌우기 바람
지적사항 :	실외기실 물끊기홈 미흡한 부분 보수 바람